## Slide 1
PC
KV-8000
KV-XL202
2400s
CA-U4
mounting
USB
Ethernet
SD
RD
RS
CS
ER
DR
SG
Not
TXD
RXD
Not
GND
Not
RTS
CTS
Not
RS-232c
RS-232c
(Connection)
CA-U4 (Output)
DC 24V, 6.5A

## Slide 3
Local: Can be unlocked by remote control.
Menu button
Exit button
Enter button
Select button

## Slide 4
Mode switch
USB port
Ethernet port