## Slide 1
RS-232c通信
待機モジュール
コントロールパネル(PC)
Python GUI プログラム
CPUユニット (PLC KV-8000)
制御プログラム(ラダー)
通信ユニット
(PLC KV-XL202)
ソースメータ
(Tektronix 2400s)
通信ログ
メイン処理
電圧測定
通信処理Block
PLCデバイス値モニタ
初期化
電流測定
抵抗測定
モジュール選択1
モジュール選択2
ソケット通信
基盤プログラムを作成でき、当初の目標を達成できた

## Slide 2
Communication Unit
(PLC KV-XL202)
CPU Unit (PLC KV-8000)
Control Program(Ladder)
Function
Every-scan Module
(Main Process)
Standby Module
(Call Function)
Set Voltage Mode
Set Current Mode
Set Resistance Mode
Measure and Read Func
Manual Communication
Control Panel(PC)
Python GUI Program
Source Meter
(Keithley 2400s)
Communication Log
Communication Function
PLC Controller
Initialization
Socket
Communication
Initialize the used device
Module Selector 1
Module Selector 2
Parameter Checker
Check Status
of KV-XL202
RS-232c Communication
Module Manager 1
Check Loging Trg